Приложение № 6.1: Образец на оферта за обособена позиция 1

## ДО

## Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ)

## (Бенефициент - наименование)

адрес: Добрич, ул. „България“ № 3, вход страничен, ет. 1, офис 1

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От: __________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудванe, инвентар и материали по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“, с акроним AGREEN, реф. номер: BSB-1135 (по обособени позиции)”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._________________________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК / Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на оборудванe, инвентар и материали по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“, с акроним AGREEN, реф. номер: BSB-1135 (по обособени позиции)”

(наименование на предмета на процедурата)

По следната обособена позиция:

| Х | Обособена позиция 1 „Доставка на оборудване за експериментален парцел (опитно поле) – модули за оранжерийна инсталация“. |
| --- | --- |

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ___________________ подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме общ срок за организиране и осъществяване на включените в предмета на процедурата за избор на изпълнител и Обособена позиция 1 (ОП1) доставки и съпътстващите ги услуги:

……… (словом ……………..…….) календарни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на подписване на договора за доставки от втората страна по него, но не по-късно от 31.05.2023 г. (не повече от 45 календарни дни)

Поемаме ангажимент да обезпечим гаранционна отговорност и извършване на гаранционно обслужване на доставените активи - на монтираната оранжерийна инсталация - на място при Възложителя при следните условия:

Предлаган гаранционен срок:

…. (словом ……………………….)  месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка. (не по-малко от 24 месеца)

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура и съответната обособена позиция, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище” (ДАБУ) (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Описание на предложените от кандидата параметри за изпълнение на доставките | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към качеството на доставяното оборудване и съпътстващите услуги са надлежно представени в Техническа спецификация (Приложение №1) към публичната покана. Те се отнасят до: - Доставка на активи: Модули за оранжерийна инсталация Минимални технически и функционални изисквания: Оранжерийната инсталация следва да представлява правоъгълна метална конструкция (тип проточна) с двускатен, заоблен или друг подходящ покрив, изработена от метални колони с ферми и покрита с поликарбонови плоскости. Минимални размери на (готовата монтирана) инсталацията (в линейни метри): ширина – най-малко 5,00 м. • дължина – най-малко 20,00 м. • височина на билото (най-високата част) – мин. 3,00 м. • височина на стените – най-малко 2,00 м. • обща квадратура: най-малко 100,00 м2 Минимални параметри на Минимални параметри на конструкцията: Всички конструктивни елементи (в т.ч. колони, ферми, разпори, рамки на отваряеми елементи – врати, прозорци, отдушници и т.н.) трябва да са изработени от метални/стоманени тръби/профили, съобразени с конструктивното решение на кандидата и съответните товароносимост, якост и др. параметри, гарантиращи безопасна експлоатация на съоръжението. Модулите/панелите, с които се покриват стените и покрива на оранжерийната инсталация следва да са от поликарбон (или еквивалентно) с дебелина най-малко 4 мм. За осигуряване вентилация на съоръжението следва да се предвидят най-малко 8 отваряеми (на степени) прозореца по стените и/или покрива на оранжерията с размери мин. 2х1 м. За осигуряване на достъп до вътрешността на оранжерийната инсталация следва да се предвидят отваряеми врати (на две крила) от двете (къси) страни на съоръжението, всяка с общ светъл разтвор L – мин. 4,5 м. (ширина) и H – мин. 2,0 м.(височина). В пода на оранжерията следва да бъдат разположени тръби за капково напояване (мин. 2 линии по цялата дължина). - Монтаж на активи Кандидатът следва да обезпечи и дейностите по монтаж и укрепване на съоръжението в т.ч.: (при необходимост) заравняване на терен за разполагане; поставяне/вкопаване на основи/носещи колони, осигуряващи стабилност и устойчивост на конструкцията; поставяне на вкопани елементи от напоителната инфраструктура (тръби за капково напояване); сглобяване на панелите/модулите на основната конструкция на оранжерията – стени и покрив; закрепване на покривните плоскости от поликарбон за конструкцията (или еквивалетно); проверка за функциониране на отваряемите елементи (врати/прозорци). Доставените модули следва да бъдат транспортирани за сметка на Изпълнителя като оранжерийната инсталация следва да бъде монтирана на място, указано от Възложителя, и съобразно: - Указанията на Възложителя относно пространствено разположение; - Предписанията на производителя (ако е приложимо); - Нормите на приложимите професионални стандарти. - Въвеждане в експлоатация Изискване за въвеждане в експлоатация на оранжерийната инсталация е предвидено с оглед гарантиране на пригодността и безопасността на съоръжението преди неговото предаване на Възложителя, като дейностите от страна на Изпълнителя включват: - Проверка на изправността на всички конструкции и конструктивни елементи с оглед осигуряване на безопасност при работа; - Проверка на окомплектоването на инсталацията с технически аксесоари и приспособления, в т.ч. тестване на системи, отваряеми компоненти (врати, прозорци, отдушници и др.) и др. - Други специфични операции за гарантиране безопасна и ефективна експлоатация на инсталацията, съобразно нейното предназначение. | С оглед предоставяне на достатъчно информация, необходима за преценяване съответствието на предложеното от кандидата с минималните технически изисквания на Бенефициента, кандидатите могат да приложат схема/чертеж на оранжерийното съоръжение, в т.ч. конструкция, детайли относно височина (в разл. точки), размери на съоръжението, обща площ на инсталацията, отваряеми елементи и т.н. |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: Монтираната оранжерийна инсталация следва да се обслужва гаранционно за предложен от кандидата срок. Този срок не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) календарни месеца. За начало на гаранционният срок се счита деня, следващ датата на подписване на протокола за приемане и предаване на доставените активи и реализиране на съпътстващите ги услуги. Изпълнението на гаранцията включва: (а) ремонт на съоръжението, при настъпили повреди, в следствие на проявени неизправности/дефекти в конструкцията на съоръжението и/или отделните негови елементи/ компоненти; (б) частична или цялостна замяна на елементи/компоненти на съоръжението, по повод проявени неизправности/дефекти при използването на съоръжението. Гаранционния ремонт и сервизното обслужване се извършва за сметка на Изпълнителя, като в него се включват всички възникнали разходи за труд, резервни части и транспорт. | Периодът за осъществяване на гаранционно обслужване на оранжерийната инсталация е както следва: ….. календарни месеца. |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Доставените артикули следва да бъдат придружени от съответната документация (ако е приложимо) - ръководство за експлоатация/обслужване, инструкции, упътвания и др. (на български език, на хартиен или електронен носител). Доставените артикули задължително се придружават от гаранционна карта, върху която е указан срокът за осъществяване на гаранционното обслужване. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Правото на собственост на доставените и монтирани активи преминава върху Бенефициента след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: Не е приложимо. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Не е приложимо. |  |  |
| Други: _____________________________ |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Вид на доставяния актив: | К-во /бр./ | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модули за оранжерийна инсталация, в т.ч. монтаж и пускане в експлоатация на съоръжението. | 1 бр. |  |  |
|  | ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  |
|  | КРАЙНА ЦЕНА (с вкл. ДДС) |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата и Обособена позиция 1 в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

посочва се цифром и словом крайната стойност на офертата с включени всички данъци и такси

Забележка: Предложената от кандидата цена не може да надвишава максималната стойност за изпълнение предмета на поръчката, и в частност за Обособена позиция 1. Ако кандидатът е предложил цена за изпълнение на доставката по-висока от посочените максимални стойности, офертата на кандидата се отстранява.

Прогнозна стойност: Максималната прогнозна стойност за Обособена позиция 1 е в размер на 28 522,08 лв. без ДДС / 34 226,50 лв. с ДДС

Предложената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения за изпълнение на поръчката, като но не само: разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху оборудване на Възложителя, за доставка, за транспортиране до мястото за доставка, за монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация и привеждане на инсталацията в работно състояние, за отстраняване на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност (труд, всички резервни части неограничен брой за периода на гаранционното сервизно обслужване, вносни мита, такси, командировъчни – пътни, дневни и квартирни на служители при необходимост и др.), както и всички други разходи, необходими за качественото изпълнение на поръчката.

Съгласни сме, ако бъдем избрани за изпълнител, по време на действие на договора оферираната в настоящото Ценово предложение цена да остане непроменена за срока на действието на договора, освен ако предложим по-ниски цени по време на изпълнение на договора, без да променяме предмета и обема на изпълнението.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние/ документ за самоличност (за кандидати физически лица);

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от Бенефициента в документацията за участие.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

__________________________________________

(име и фамилия)

__________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Посочва се общият срок за доставка на модулите за оранжерийната инсталация, в т.ч. и транспорт, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжението.

Срокът се представя в календарни дни и като цяло число.

Срокът се представя в календарни месеци и като цяло число.

Предложеното оборудване следва да съответства или надвишава в техническо отношение посочените минимални изисквания в Техническата спецификация на Възложителя. Техническото предложение следва да включва задължително информация, която позволява да се направи съпоставка между минималните изисквания на Възложителя и техническите параметри на предложеното оборудване. Където е необходимо, кандидатът може да приложи към офертата си документация (каталози, брошури, листове с технически данни/технически характеристики и др.), от които е видно съответствието на предлаганите технически параметри с минималните изисквания на Възложителя.